## Sheet1
TROŠKOVNIK
Red.br. | Usluga održavanja limnigrafa i obrade podataka na mreži piezometara uz Melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
|  |  | A | B | C = A x B
1. | Održavanje ugrađenih limnigrafskih uređaja na lokacijama piezometara: Gundinci, Kladavac, Sikirevci, Konjsko i Jaruga, te limnigrafa na kanalu Dunav-Sava: Konjsko, Jaruga, P-IV i P-V. Podrazumijeva se redoviti obilazak lokacija, popravci limnigrafa, zamjena baterija, skidanje podataka i uređenje okoliša postaja | kom | 9 | 0 | 0
2. | Čišćenje karakterističnih piezometara po izboru naručitelja. Piezometri su dubine 4 m i čišćenje piezometara mora se izvršiti tako da se dobije ugrađena dubina. Predviđeno je čišćenje deset odabranih piezometara, a planirano čišćenje je jedanput godišnje u cilju korisnosti prikupljanja podataka. Čišćenje je potrebno vršiti u vrijeme kada se ne ugrožavaju poljoprivredne kulture, jer lokacija piezometara je obično u polju na međi | piez | 10 | 0 | 0
3. | Zamjena pokvarenih i uništenih limnigrafskih uređaja na postajama Konjsko piezometar i Konjsko na kanalu. Naime, na piezometru limnigraf tipa Orpheus se pokvario, a popravljanje istog po cijeni je kao da se nabavlja novi. Na postaji Konjsko na kanalu, limnigraf je uništen od nepoznatog počinitelja (propucan lovačkom municijom). Do nabave istih limnigrafa, izvoditelj je postavio vlastite limnigrafe kako bi se osigurao kontinuiran rad istih | kom | 2 | 0 | 0
4. | Nabava, transport i zamjena zaštitne limnigrafske kućice na postaji Konjsko kanal. Postojeća zaštitna kućica jako je oštećena od nepoznatog počinitelja (propucana lovačkom municijom) | kom | 1 | 0 | 0
5. | Obrada skinutih podataka sa limnigrafa po standardu BHP i WMO, usporedba obrađenih podataka te spremanje istih podataka u bazu HIS 2000 | kom | 9 | 0 | 0
6. | Izrada godišnjeg izvješća, izrada prikaza nivoa u više varijanti sa grafičkim prikazom promjene nivoa na svakom limnigrafu, prikaz podataka u formatu po zahtjevu naručitelja (uvez i oprema izvještaja u digitalnom i pisanom obliku u 3 primjerka) | primjerak | 3 | 0 | 0
KRITERIJ 1. |  |  |  | ZBIRNO (kn): | 0
|  |  |  | PDV (kn): | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO (kn): | 0
KRITERIJ 2. |  |  |  | OBVEZAN PODATAK: | Rok izvršenja
|  |  |  | Rok izvršenja - upisati broj dana, maksimalno dvoznamenkasti broj | 00
Rok izvršenja podrazumijeva broj dana od zadnjeg mjerenja 31.12.2021. do dostave godišnjeg izvješća o izvršenom mjerenju.
Izvješće je potrebno poslati (uvez i oprema) u digitalnom i pisanom obliku u 3 primjerka. Predviđen maksimalni rok je 10 dana.
Ponuditelj
Zagreb, ______________________