## List1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRUPA 2
Naziv grupe: Laboratorijski i tehnički proizvodi od plastičnih masa, stakla, keramike, metala i gume
R. br. | Predmet nabave | Minimalni tehnički uvjeti | Ponuđene tehničke značajke (ispunjava ponuditelj)
|  |  | U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE | U ovu kolonu upisuje se točan podatak | Referenca na broj stranice kataloga / brošure ili neki drugi alternativni dokaz kojim ponuditelj dokazuje iskazane vrijednosti
1 | Mikrotitarske ploče za real time PCR | -plastični pribor (ploča s 96 bunarčića) u kojem se odvija Real-Time PCR reakcija
- ploča je napravljena od polipropilena, sadrži 96 bunarčića volumena 0,2 ml
- kompatibilna/optimizirana za rad na Applied Biosystems 7300 Real Time PCR Systems
-minimalno 10 ploča u pakiranju
2 | Nastavci za multikanalnu mikropipetu | - nastavci za multikanalnu mikropipetu volumena 2-200 µl
- nesterilni, u potpunosti autoklavabilni
- pakiranje sadrži 1000 nastavaka
3 | Eppendorf tubice, 2 ml | - polipropilenske (PP) tubice s čepom, "safe lock" zaštita
-volumen 2 ml
-nesterilne, u potpunosti autoklavabilne
-pakiranje sadrži 500 komada
4 | PCR tubice, 0,2 ml | - tubice u kojima se izvodi PCR reakcija
- pojedninačne polipropilenske (PP) tubice s ravnim čepom
-volumen 0,2 ml
- nesterilne, u potpunosti autoklavabilne
-pakiranje sadrži 1000 komada
5 | Nastavci za pipetu, 100 µl - 1,25 ml | - nastavci namijenjeni za Distriman pipetu (tzv. Distritips)
- izrađeni od polipropilena sa oznakama razina popunjenosti
- sterilni
-volumena 100 µl - 1,25 ml
- individualno pakiranje od 50 kom
6 | Petrijeva zdjelica, 90 mm | - posude u koje se izlijevaju krute hranjive podloge
- polistirenske (PS) bez ventilacije, sterilne, sa certifikatom
-promjer 90 mm
- pakiranje sadrži 20 komada
7 | Serološka pipeta, 1 ml | - polistirenska (PS) graduirana pipeta volumena do 1 ml
- jednokratna, sterilna
- pakiranje sadrži pojedinačno zapakirane pipete
8 | Serološka pipeta, 10 ml | - polistirenska (PS) graduirana pipeta volumena do 10 ml
- jednokratna, sterilna
- pakiranje sadrži pojedinačno zapakirane pipete
9 | Serološka pipeta, 25ml | - polistirenska (PS) graduirana pipeta volumena do 25 ml
- jednokratna, sterilna
- pakiranje sadrži pojedinačno zapakirane pipete
10 | Epruvete Falcon, 30x120, 50 ml | - polipropilenske tube s ravnim dnom i navojnim čepom
-volumen 50 ml
- sterilne, jednokratne
- pakiranje sadrži 50 tuba
11 | Epruvete Falcon, 17x120, 15 ml | - polipropilenske tube s koničnim dnom i navojnim čepom
-volumen 15 ml
- sterilne, jednokratne
- pakiranje sadrži 50 tuba
12 | Nastavci za mikropipete, 1-10 µl | - nastavci za jednokanalne mikropipete volumena 0,2-10 µl
- nesterilni, u potpunosti autoklavabilni
- pakiranje sadrži 1000 nastavaka
13 | Nastavci za mikropipetu, 2-200 µl | - nastavci za jednokanalne mikropipete volumena 5-200 µl
- nesterilni, u potpunosti autoklavabilni
- pakiranje sadrži 1000 nastavaka
14 | Kriotubice, 2 ml | - polipropilenske (PP) samostojeće sterilne kriotubice s čepom
- volumen tubica 2 mL
- čep na vanjski navoj
-dimenzije 12,5x49mm
- pakiranje sadrži 100 komada
15 | Parafilm (5/75) | - laboratorijski parafilm za brtvljenje
-širina filma 50 mm
-dužina filma minimalno 75 m
16 | Membranski filter papiri | -sterilni membranski filter papiri (0,45 um)
-promjer 47 mm
-bijele s rešetkom
17 | PP kanister, 20 l | -plastični kanister s PP čepom
-volumen kanistra 25 l
18 | Epruveta Falcon, 30x120, 50 ml | -dimenzije epruveta 30x120 mm
-samostojeće epruvete
-volumen 50 ml
-pakiranje 50 kom
19 | Parafilm (100/35) | -film za brtvljenje
-širina filma 100 mm
-dužina filma minimalno 35 m
20 | Boca plastična okrugla, 50 ml | -okrugla PP boca s čepom
-volumen 50 ml
21 | Kozmetička PP kutija s čepom | -PP kutija s čepom
-volumen kutije 500 ml
-pakiranje sadrži 300 komada
22 | Lijevci PP | -plastičan lijevak
-promjer lijevka 75 mm
23 | Špric boca | -PP boca u kompletu sa GL25 čepom i cijevčicom
- volumen 500 ml
24 | Lijevci stakleni | -stakleni lijevak
-promjer lijevka 40 mm
25 | Odmjerne tikvice, 50 ml | -staklena odmjerna prozirna tikvica+PE ČEP
- NB 14/23
-klasa A, sa certifikatom šarže
-graduirana
-volumen 50 ml
26 | Odmjerne tikvice, 100ml | -staklena odmjerna prozirna tikvica+PE ČEP
- NB 14/23
-klasa A, sa certifikatom šarže
-graduirana
-volumen 100 ml
27 | Odmjerne tikvice, 1000 ml | -staklena odmjerna prozirna tikvica+PE ČEP
-NB 24/29
-klasa A, sa certifikatom šarže
-graduirana
-volumen 1000 ml
28 | Erlenmeyer tikvice, 100 ml | - staklena graduirana tikvica
-volumen 100 ml
-usko grlo
29 | Erlenmeyer tikvice, 300 ml | - staklena graduirana tikvica
-volumen 300 ml
-usko grlo
30 | Lončići za žarenje | - porculanski lončići
-promjer 50 mm
-visina 40 mm
-volumen 45 mL
31 | Pinceta, 160 mm | -laboratorijska metalna pinceta
-tupi vrh, inox 18/10
-dužina 160 mm
32 | Pinceta, 145 mm | -laboratorijska metalna pinceta
-tupi vrh, inox 18/10
-dužina 145 mm
33 | Laboratorijska boca s čepom, 100 ml | - staklena boca
- graduirana
- s čepom (GL45)
- volumen 125 ml
34 | Laboratorijska boca s čepom, 5 l | - staklena boca
- graduirana
- s čepom (GL45)
- volumen 5 l
35 | Laboratorijska boca s čepom, 10 l | - staklena boca
- graduirana
- s čepom (GL45)
- volumen 10 l
36 | Kjeldahl tube | - tube za destilaciju kompatibilne su s blokom za razgradnju i destilacijskom jedinicom
-3.3 borosilikatno staklo (minimalan sadržaj SiO2 80%)
-okruglo dno, s ojačanim rubom
-vanjski promjer tuba - 42 mm
-visina tuba - 300 mm
37 | Petrijeva zdjelica, 120 mm | - staklena zdjelica, okrugla
- promjer 120 mm
- visina 20 mm
38 | Indikator sterilizacije parne | - trake za očitanje efikasnosti sterilizacije u autoklavu
- traka od čvrstog, impregniranog papira, na početku je svijetlo zelena, nakon sterilizacije pri 121 °C/10 min mijenja boju od svijetlo do tamnozelene
- traka je široka 19 mm
-dužina trake minimalno 50 m
39 | Filter papir, bijela vrpca (90) | -filter papiri za laboratorijske primjene oznake 389 (bijela vrpca)
-promjer filter papira 90 mm
-pakiranje 100 kom
40 | Filter papir, plava vrpca (90) | -filter papiri za laboratorijske primjene oznake 391 (plava vrpca)
-promjer filter papira 90 mm
-pakiranje 100 kom
41 | Filter papir, plava vrpca (110) | -filter papiri za laboratorijske primjene oznake 391 (plava vrpca)
-promjer filter papira 110 mm
-pakiranje 100 kom
42 | Filter papir, plava vrpca (150) | -filter papiri za laboratorijske primjene oznake 391 (plava vrpca)
-promjer filter papira 150 mm
-pakiranje 100 kom
43 | Filter papir, bijela vrpca (125) | -filter papiri za laboratorijske primjene oznake 389 (bijela vrpca)
-promjer filter papira 125 mm
-pakiranje 100 kom
44 | Filter papir, plava vrpca (125) | -filter papiri za laboratorijske primjene oznake 391 (plava vrpca)
-promjer filter papira 125 mm
-pakiranje 100 kom
45 | Zaštitne jednokratne rukavice, M | - jednokratne zaštitne nitrilne rukavice
- bez pudera
- veličina M
-manžeta: rub s porubom
- pakiranje 100 komada
- zadovoljavaju minimalno EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2017 ili jednakovrijedno
46 | Zaštitne nitril rukavice, M | -rukavice bez lateksa, silikona i pudera
-prema normi EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 ili jednakovrijedno
-veličina 240 mm
-pakiranje sadrži 100 kom
47 | Zaštitne jednokratne rukavice, L | - jednokratne zaštitne nitrilne rukavice bez pudera
-manžeta: rub s porubom
- veličina L
- pakiranje 100 komada
- zadovoljavaju minimalno EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2017 ili jednakovrijedno
48 | Zaštitne jednokratne rukavice, S | - jednokratne zaštitne nitrilne rukavice bez pudera
-manžeta: rub s porubom
- veličina S
- pakiranje 100 komada
- zadovoljavaju minimalno EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2017 ili jednakovrijedno
49 | Zaštitne jednokratne rukavice, XL | - jednokratne zaštitne nitrilne rukavice bez pudera
-manžeta: rub s porubom
- veličina XL
- pakiranje 100 komada
- zadovoljavaju minimalno EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2017 ili jednakovrijedno
50 | Zaštitna maska s gumicom | -troslojna kirurška maska s gumicom
-pakiranje 50 kom
51 | Staklena menzura, 100 ml | -stakleni cilindar
-graduiran
-podjela ml na skali - 1,0
-s certifikatom šarže
52 | Staklena menzura, 50 ml | -stakleni cilindar
-graduiran
-podjela ml na skali - 1,0
-s certifikatom šarže
53 | Staklena menzura, 25 ml | -stakleni cilindar
-graduiran
-podjela ml na skali - 0,5
-s certifikatom šarže
54 | Stakleni sustav za filtraciju | -sustav sadrži filter bocu minimalnog volumena 1000 ml (NS 45/40), pripadajuće konektore (GL 14), PTFE disk, graduirani stakleni lijevak, stezaljku
55 | Adapter za staklenu filtraciju | -adapter kompatibilan sa staklenim sustavom za filtraciju
-PTFE adapter NB45/GL45
Ponuditelj
U __________, _________2022.