## List1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRUPA 3
Naziv grupe: Enzimi
R. br. | Predmet nabave | Minimalni tehnički uvjeti | Ponuđene tehničke značajke (ispunjava ponuditelj)
|  |  | U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE | U ovu kolonu upisuje se točan podatak | Referenca na broj stranice kataloga / brošure ili neki drugi alternativni dokaz kojim ponuditelj dokazuje iskazane vrijednosti
1 | Miks za kvantitativni PCR | -master miks za SybrGreen bojom za kvantitativni PCR (Real-Time PCR)
-pakiranje od 5 ml sadrži SybrGreen boju za detekciju dvolančane DNA, AmpliTaq Gold DNA polimerazu, dUTP, referentnu boju ROX i pufer za optimizaciju reakcije
-master miks je optimiziran za rad na Applied Biosystems 7300 Real Time PCR Systems
2 | Marker za agarozne gelove za molekularne analize | -marker (fragmenti DNA različitih veličina) za agarozne gelove za molekularne analize
-marker za određivanje veličine i procjenu koncentracije dvolančane DNA na agaroznim gelovima obojenim etidij bromidom
-marker se sastoji od 10 DNA fragmenata različitih veličina u rasponu od 100 do 1000 parova baza (bp)
-jedno pakiranje sadrži marker koncentracije 0,1 µg/µl i dostatno je za 100 reakcija
3 | Enzim za PCR analize | -enzim za PCR (lančana reakcija polimerazom) analize
- jedno pakiranje od 500 U sadrži enzim koncentracije 5 U/µl, gdje 1 U odgovara količini enzima potrebnog za dodavanje 10 nmol dNTP na DNA kalup tijekom 30 min pri 74 °C te pufer koji ujedno sadrži MgCl2 koncentracije 20 mM
Ponuditelj
U __________, _________2022.