## List1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRUPA 4
Naziv grupe: Potrošni materijal za elementarne analize
R. br. | Predmet nabave | Minimalni tehnički uvjeti | Ponuđene tehničke značajke (ispunjava ponuditelj)
|  |  | U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE | U ovu kolonu upisuje se točan podatak | Referenca na broj stranice kataloga / brošure ili neki drugi alternativni dokaz kojim ponuditelj dokazuje iskazane vrijednosti
1 | Volfram (VI) oksid | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-pakiranje od 60 g
2 | Elementarni bakar | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-pakiranje od 100 g
3 | Oksidacijsko/redukcijska kolona | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-pakiranje sadrži jednu kolonu
4 | O2 cijevčica | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-dužine 140 mm
-pakiranje sadrži jednu cijevčicu
5 | Folija za uzorke | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-materijal: kositar
-veličina: 35x35 mm
-pakiranje: kutijica sadrži 450 folijica
6 | Srebrna vuna | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-vuna za adsorpciju halogenih elemenata
-pakiranje od 50 g
7 | Kuglice za punjenje oksidacijsko/redukcijskih kolona | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-kuglice od KORUNDA za punjenje
-pakiranje od 50 g
8 | Kiveta za spaljivanje | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-kvarcno staklo
-pakiranje: jedna kiveta
9 | Potporna kolona za redukcijsku analizu | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-dužina 65 mm
-pakiranje sadrži jednu kolonu
10 | Zaštitna kolona za oksidacijsku analizu | -kompatibilno sa elementarnim analizatorom VARIO MACRO
-dužina 105 mm
-pakiranje sadrži jednu kolonu
11 | Kvarcna pepeljara | -kompatibilno sa uređajem Vario TOC Cube-Vario TOC Select
-od kvarca
-prorezana
12 | Kvarcni listići | -kompatibilno sa uređajem Vario TOC Cube-Vario TOC Select
-od kvarca
-granulacija 2-4 mm
-pakiranje 50 g
13 | Kolona za spaljivanje i redukciju | -kompatibilno sa uređajem Vario TOC Cube-Vario TOC Select
-od kvarca
Ponuditelj
U __________, _________2022.