## Sheet1
TROŠKOVNIK ZA GODIŠNJE ODRŽAVANJE:
BR | PREDMET NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | ZBIRNO bez PDV-a
|  |  | A | B | C = A x B
1 | Dobava i zamjena nadžbuknog vodokotlića 9 L, nisko/visoko montažni, abs, bijela boja | kom | 15
2 | Dobava i zamjena stojeće slavine ½“ mješalice jednoručne | kom | 5
3 | Dobava i zamjena zidne slavine ½“ mješalice jednoručne | kom | 5
4 | Dobava i zamjena stojeće slavine ½“ mješalice klasične dvoručne | kom | 10
5 | Dobava i zamjena zidne slavine ½“ mješalice klasične dvoručne | kom | 5
6 | Dobava i zamjena zidne slavine ½“ mješalice klasične pipe | kom | 5
7 | Dobava i zamjena vrtne slavine ½“ | kom | 20
8 | Dobava i zamjena perlatora za slavine | kom | 20
9 | Dobava i zamjena crijeva za tuš ½“ kromiranog 150 cm | kom | 5
10 | Dobava i zamjena električnog bojlera 10 L | kom | 5
11 | Dobava i zamjena električnog sušila za ruke | kom | 5
12 | Dobava i zamjena ispirača za pisaoar podžbukni senzorski sa ugradnom kutijom | kom | 5
13 | Dobava i zamjena keramičke wc školjke, stojeće, zidni izljev | kom | 5
14 | Dobava i zamjena wc daske plastične sa metalnim pantima | kom | 25
15 | Dobava i zamjena keramičkog umivaonika 60cm | kom | 5
16 | Dobava i zamjena kromiranog sifona za umivaonik | kom | 15
17 | Dobava i zamjena nadžbuknog sifona za pisoar | kom | 5
18 | Dobava i zamjena dvostrukog mastolovca na sudoperima | kom | 5
19 | Dobava i zamjena plovka - ventil uljevni za vodokotlić | kom | 10
20 | Zamjena podžbuknog ventila ½“ na pocinčanim cijevima uključujući ištemavanje i popravak zidova | kom | 1
21 | Čišćenje podnih sifona i odštopavanje podne kanalizacije do i od sifona | kom | 50
22 | Demontaža wc školjke, odštopavanje odvoda, ispiranje i montaža školjke | kom | 20
23 | Demontaža sifona, mastolovaca, čišćenje i odštopavanje i montaža sifona | kom | 15
24 | Odštopavanje umivaonika, pisoara | kom | 20
25 | Odštopavanje vertikala bez građevinskih radova | kom | 5
26 | Čišćenje horizontalne kanalizacije u međukatnoj stropnoj konstrukciji | kom | 10
27 | Zamjena podnih sifona uključjući građevinske radove na popravku poda | kom | 3
28 | Preinaka priključaka wc školjke do vertikale uključujući građevinske radove | kom | 2
29 | Probijanje začepljenja podnih kanalizacija i šahtova | kom | 8
30 | Pražnjenje sabirnih jama oborinske kanalizacije | kom | 5
31 | Očitanje vode u revizionim oknima, od 1.1.2022. do 31.12.2022. | sat | 24
32 | Mješoviti iskop zemlje dubine 80 cm, izmjena cijevi 2“, zatrpavanje i niveliranje zemljom i šljunkom | kom | 3
33 | Zamjena ventila do 1“ u šahtovima, uključujući sav potreban materijal | kom | 5
34 | Zamjena ventila do 2“ u šahtovima, uključujući sav potreban materijal | kom | 3
35 | Zamjena vodomjera (kontrolnih) do ¾“ | kom | 10
36 | Ispumpavanje šahtova za kontrolu instalacija i popravke instalacije | kom | 10
37 | Pronalaženje mjesta puknuća vodovodne instalacije u zemlji ili betonskim podovima | kom | 3
38 | Dobava i zamjena nadzemnih hidranata uključujući iskop | kom | 3
39 | Dobava i zamjena vanjskih protupožarnih ormarića i opreme | kom | 5
40 | Dobava i zamjena ventila 2" u protupožarnim unutrašnjim ormarićima | kom | 5
KRITERIJ 1. |  |  |  | CIJENA: (HRK)
PDV: (HRK)
UKUPNA CIJENA PONUDE: (HRK)
KRITERIJ 2. |  |  |  | OBVEZAN PODATAK: | Rok izvršenja
|  |  |  | Rok izvršenja pojedinih radova - upisati broj dana, maksimalno dvoznamenkasti broj | 00
NAPOMENA:
1. UKLJUČIVO SAV POTREBAN MATREIJAL I ALAT
2. EVENTUALNI KVAROVI NISU OBUHVAĆENI CIJENOM ODRŽAVANJA
3. JAMSTVO NA IZVRŠENE USLUGE U TRAJANJU OD 1 GODINE
Ponuditelj:
Zagreb, ______________
_________________________