## Sheet1
TROŠKOVNIK
Red.br. | Usluga održavanja limnigrafa i obrade podataka na mreži piezometara uz Melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
|  |  | A | B | C = A x B
1. | Održavanje ugrađenih limnigrafskih uređaja na lokacijama piezometara: Gundinci, Kladavac, Sikirevci, Konjsko i Jaruga, te limnigrafa na kanalu Dunav-Sava: Konjsko, Jaruga, P-IV i P-V. Podrazumijeva se redoviti obilazak lokacija, popravci limnigrafa, zamjena baterija, skidanje podataka i uređenje okoliša postaja. | kom | 9 | 0 | 0
2. | Obrada skinutih podataka sa limnigrafa po standardu BHP i WMO, usporedba obrađenih podataka te spremanje istih podataka u bazu HIS 2000 | kom | 9 | 0 | 0
3. | Izrada godišnjeg izvještaja, izrada prikaza nivoa u više varijanti sa grafičkim prikazom promjene nivoa na svakom limnigrafu, prikaz podataka u formatu po zahtjevu naručitelja, te uvez i oprema izvještaja u 1 primjerku | kom | 1 | 0 | 0
KRITERIJ 1. |  |  |  | ZBIRNO (EUR): | 0
|  |  |  | PDV (EUR): | 0
|  |  |  | UKUPNO (EUR): | 0
Izvršitelj se obvezuje izraditi godišnji izvještaj, prikaz nivoa u više varijanti sa grafičkim prikazom promjene nivoa na svakom limnigrafu, prikaz podataka u formatu po zahtjevu naručitelja,
te uvez i oprema izvještaja, u digitalnom i pisanom obliku u 1 primjerku.
Rok izvršenja podrazumijeva broj dana od zadnjeg mjerenja dana 31.12.2024. do dostave godišnjeg izvješća o izvršenom mjerenju.
Maksimalni rok dostave izvješća je deset (10) dana.
Ponuditelj
Mjesto idatum ______________________