Prilog II

OBRAZAC – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE – PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK: Izrada projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja pokušališta Maksimir Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izvršitelj se obvezuje izradi projektnu dokumentaciju koja će obuhvaćati:

- izradu podloge i utvrđivanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, odnosno uvjeta priključenja

- hidrogeološki elaborat za zahvat vode iz podzemnih vodonosnika kojim se dokazuje postojanje dovoljnih količina vode te se osigurava podloga za ishođenje koncesije za gospodarsko korištenje podzemnih voda

- izradu elaborata i ishođenje mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi provođenja ocjene o potrebi procjene utjecaja vodozahvata na okoliš

- izradu glavnog projekta sustava za navodnjavanje prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinskim radovima, uključujući sve mape od građevinskog, strojarskog i elektrotehničkog dijela. Kroz projekt će biti razmotrena mogućnost osiguranja napajanja solarima te će biti predviđen i nadzorno upravljački sustav

- izradu tehničkog dijela dokumentacije za nabavku radova

Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti

Naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta potrebne ljudske i tehničke resurse potrebne za izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva.

Popis izvršenih usluga na temelju odgovarajućih referencija iz prije izvršenih usluga kojim dokazuje svoju tehničku i stručnu sposobnost.

Za potrebe dokazivanja minimalne razine tehničke sposobnosti gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini ishodio najmanje jednu (1) građevinsku dozvolu za sustav navodnjavanja.

Popis sadrži: vrijednost, datum izvršenja usluga te naziv naručitelja

Popis stručnog kadra:

Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršenje ugovora imati na raspolaganju glavnog projektanta koji je u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini ishodio najmanje jednu (1) građevinsku dozvolu za sustav navodnjavanja.

Popis sadrži: vrijednost, datum izvršenja usluga te naziv naručitelja.

NAPOMENA: Izvršitelj se obvezuje projekt u potpunosti izraditi prema važećoj regulativi, pravilima struke, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima struke, kao i zahtjevima naručitelja. Izvršitelj se obvezuje isporučiti projekt u tri (3) primjerka u papirnatoj verziji te u jednom (1) elektroničkom primjerku. Formati predaje projekta u elektroničkom obliku mogu biti: kompletne mape u .pdf formatu, nacrti u .dwg formatu, tekstovi u .doc ili .docx formatu (ili .xls/.xlsx)