## TEHNICKI OPIS
TEHNIČKI OPIS
U OBJEKTU LABORATORIJA ZAVODA ZA MELIORACIJE NA LOKACIJI
FAKULTETSKO DOBRO 8/2 NA PRIJEDLOG INVESTITORA TREBALO BI SANIRATI
DIO POSTOJEĆEG RADNOG PROSTORA.
OBJEKT JE MASIVNA GRAĐEVINA, CIGLA, BETON, KLASIČNA ŽBUKA, OBLOGA,
PLOČICA - POD, ZID.
STOLARIJE DRVENA. VODA, STRUJA - GRADSKA INFRASTRUKTURA.
U PROSTORU SE OSJEĆA VLAGA I OBLOGA ZIDNIH PLOČICA OTPADA.
OSNOVNIM ZAHVATOM PREDVIĐA SE SKIDANJE ZIDNIH PLOČICA,
OTUCANJE TRULE ŽBUKE U VISINI DO 100 cm OD PODA ZA VANJSKE NOSIVE
ZIDOVE TE IZRADA KLASIČNE HIDROIZOLACIJE.
OSTALE ZIDOVE POTREBNO JE IZOLIRATI POLIMER CEMENTNIM PREMAZOM.
SVE ZIDOVE OŽBUKATI I OLIČITI.
STRUJU I INSTALACIJU POTREBNO JE OSTAVITI U NAĐENOM STANJU.
Sastavili:
dipl. ing. Darko Komorski
ing. arh. Josip Lesić
U Zagrebu, 11. veljače 2024.
Sastavio:
ing. arh. Josip Lesić

## TROSKOVNIK
TROŠKOVNIK
I. | RUŠILAČKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR, bez PDV-a | Ukupno u EUR, bez PDV-a
1. | Skidanje zidnih pločica vel. 30/30. Pločice ljepljene flexi ljepilom. Skidanje vršiti pažljivo, a šutu odvesti na gradilišnu planirku.
- | Prostorija1 | m2 | 36 |  | 0
- | Prostorija2 | m2 | 28 |  | 0
- | Prostorija3 | m2 | 11.65 |  | 0
- | Prostorija4 | m2 | 54 |  | 0
- | Prostorija5 | m2 | 25 |  | 0
2. | Otucanje trule žbuke vapneno produžene. Rušiti pažljivo, otucati u pravilnim geometrijskim likovima. Žbuku otući do cigle, a šutu deponirati na gradilišnu planirku. Količina aproksimativna, a utvrditi će se stvarnom izmjerom. Zidna žbuka iza pločica. | m2 | 10 |  | 0
3. | Otucanje vapneno produžene žbuke na nosivim vanjskim zidovima, visina otucanja cca 60 - 80 cm. Prethodno izfleksati fugu na dogovorenu visinu da se dobije ravnina. Fleksati do cigle. Površinu isušiti, reške očistiti od morta. Svu šutu deponirati na gradilišni deponij. | m2 | 26.3 |  | 0
4. | Pregled elektroinstalacije na zidovima s kojih se skidaju pločice. Skidanje utičnica i vađenje kutija utičnica i prekidača - kutije u zidu.
- | pregled | paušal. | 1 |  | 0
- | demontaže | kom. | 20 |  | 0
5. | Preseljenje opreme, stolova i aparata u tijeku rušenja na druge tlocrtne dispozicije. Rad će se evidentirati građevinskim dnevnikom uz potpis nadzora. | sat | 40 |  | 0
6. | Zaštita aparata, stolova i opreme PVC folijom prije početka radova. | m2 | 20 |  | 0
7. | Zaštita podova, pločica kartonom i tvrdom PVC folijom prije početka radova. | m2 | 74 |  | 0
8. | Utovar šute u kamion i odvoz na gradski deponij. | m3 | 6 |  | 0
9. | Razni sitni građevinski radovi koji će se evidentirati kao režijski satovi. | sat | 20 |  | 0
| UKUPNO RUŠILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR, bez PDV-a | Ukupno u EUR, bez PDV-a
1. | Nanos SN veze na zidove s kojih su skinute pločice te nanos reparaturnog morta debljine 1 - 2 mm s umetanjem akrilne mrežice kao rabiz pletivo. Površine poravnati i pripremiti za soboslikarske radove. | m2 | 154 |  | 0
2 | Nabacivanje cemetnog šprica na zidove s kojih je skinuta žbuka i postavljena hidroizolacija. Nabacivanje prod. cem. morta debljine 1 - 2 cm vertikalno i horizontalno. Držati ravninu i horizontalnost , te pripaziti na spoj zidne žbuke stare i nove. Završni sloj fino zaribati i prpremiti za gletanje. | m2 | 26.3 |  | 0
3. | Zidne površine s kojih je skinuta žbuka do opreke premazati hladnim bitumenskim temeljnim premazom na bazi otapala te po sušenju istog variti ljepenku 1/3. Pripaziti na spojeve i preklope. | m2 | 26.3 |  | 0
4. | Nanos jednokomponentnog disperzivnog premaza, vodonepropusnog (brzosušeća, fleksibilna, tekuća membrana za unutarnju hidroizolaciju). Podlogu pripremiti, očistiti, osušiti i premaziti SN vezivnim premazom sve prema uputstvu proizvođača i uz suradnju s nadzorom. Zidovi s kojih nije skinuta žbuka do cigle.
- | dvokomponentna - polimer cementni premaz | m2 | 36 |  | 0
5. | Dobava i ugradba PVC sokla kutnog, ton po izboru uz sve rubove zidno - podnih površina. Pločice lijepiti flexi ljepilom. | m' | 92 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
III. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR, bez PDV-a | Ukupno u EUR, bez PDV-a
1. | Struganje starog soboslikarskog naličja sa zidova po potrebi i u dogovoru s nadzorom. Sapunjanje, močenje, špahtlanje - čišćenje zidova. | m2 | 170 |  | 0
2. | Bojanje zidova i stropova obrađenih žbukom i već soboslikarski obraženih, stari soboslikarski nalič disperzivnim bojama i gletom. Nanos impregnacije, djelomično struganje, kitanje, gletanje manjih površina koje se popravljaju, te pripremljenu površinu dva puta premazati disperzivnim bojama u rangu kvalitete Jupola, ral po dogovoru. Uglove, spojeve stropa, zida i stolarkih izrađevina akrilirati. Nuditi rad prema stvarnom trošku i obračunu.
- | po potrebi glet | m2 | 40 |  | 0
- | po potrebi akril | m' | 90 |  | 0
3. | Čišćenje, brušenje starog uljnog premaza s cijevnog razvoda centralno plin. Nanošenje temeljnog premaza epoxsidnog te nanošenje završnog premaza. Obračun cijevnog razvoda po m'.
| cijevni razvod širine do 10 cm | m' | 30 |  | 0
| cijevni razvod širine do 15 cm | m' | 15 |  | 0
4. | Skidanje starog uljenog naliča, brušenje drvene stolarije, nanos osnovne uljane boje, kitanje, brušenje, nanos uljenog osnovnog premaza te nanos laka otpornog na atmosferilije. | m2 | 19 |  | 0
5. | Zatvaranje podnog sifona, vađenje i zalijevanje betonom. | kom. | 2 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Ukupno u EUR, bez PDV-a
I. | RUŠILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
III. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0